## Arkusz1
FORMULARZ KALKULACJI CENY OFERTY (PRELIMINARZ DOSTAW Z INSTALACJĄ)
Dostawa z instalacją |  | Parametry techniczno-użytkowe opraw oraz ich zasilaczy |  |  |  |  | Kalkulacja ceny oferty
L.p | Opis dostaw z instalacją | Nazwa, Typ oprawy, producent | Moc nominalna zasilacza oprawy (moc maksymalna zasilacza oprawy przed jego zaprogramo-waniem nie uwzględniają- ca jego sprawności) | PF zasilacza oprawy dla mocy nominalnej zasilacza przed jego zaprogra-mowaniem | PF zasilacza oprawy po jego zaprogra-mowaniu | Moc rzeczywista oprawy (moc oprawy po zaprogramo-waniu zasilacza na moc wynikającą z obliczeń fotometry-cznych z uwzględnie-niem sprawności zasilacza) | Ilość | Jedn. miary | Cena jednostkowa netto /w zł/ | Wartość netto /w zł/ | Podatek VAT /w zł/ | Wartość (brutto) /w zł/ | Moc zainstalowana [kW]
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. /8x10/ | 12. /11x23%/ | 13. /11+12/ | 14
1. | Demontaż opraw wraz ze źródłami światła, wysięgników wraz z przewodami, bezpieczników, zacisków prądowych. | x | x | x | x | x | 1101 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
2. | Montaż jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie - wysięgnik o wysięgu do 1,5m | x | x | x | x | x | 331 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
3. | Montaż zacisków Al/Cu 25/4 mm2 na słupach przy użyciu podnośnika | x | x | x | x | x | 450 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
4. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciaganie w wysięgniki - YDY 2x2,5 4m/kpl. | x | x | x | x | x | 450 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
5. | Montaż napowietrznej skrzynki bezpiecznikowej, | x | x | x | x | x | 450 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
6. | Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy - YDY 2x2,5 10m/kpl. | x | x | x | x | x | 651 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
7. | Montaż izolowanych złącz kablowych, | x | x | x | x | x | 651 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
8. | Montaż szafki oświetlenia ulicznego wraz z zegarem z GPS, układem sterującym, układem soft start i zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym | x | x | x | x | x | 79 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
9. | Montaż układu kompensacji mocy biernej | x | x | x | x | x | 79 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
10. | Wyposażenie Centrum Dyspozytorskiego | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
11. | Sporządzenie dokumentacji (dobór zabezpieczeń, schematy, nalepki opisowe, umowy przyłączeniowe) na każdą stację | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
12. | Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych - samochody skrzyniowe | x | x | x | x | x | 5 | t | 0 | 0 | 0 | 0 | x
13. | Budowa linii kablowej Sadurki DP 2542L, długość 1379 m, 36 słupów aluminiowych wys. 10m z wysięgnikiem 1,5m, 1 szafka oświetleniowa, (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych)* | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
14. | Budowa linii kablowej Drzewce Kolonia DP 2543L, długość 2258 m, 55 słupów aluminiowych wys. 10m z wysięgnikiem 1,5m, 1 szafka oświetleniowa, (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych)* | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
15. | Budowa linii kablowej Piotrowice DP 2539L, długość 805 m, 21 słupów aluminiowych wys. 10m z wysięgnikiem 1,5m, 1 szafka oświetleniowa, (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych)* | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
16. | Budowa linii kablowej Piotrowice DG, długość 132 m, 3 słupy aluminiowe wys. 10m z wysięgnikiem 1,5m, (bez wyceny instalacji opraw oświetleniowych)* | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
17. | Pomiary natężenia oświetlenia | x | x | x | x | x | 5 | pomiar | 0 | 0 | 0 | 0 | x
18. | Dopuszczenie do prac przez ZE | x | x | x | x | x | 1 | kpl. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
19. | Utylizacja źródeł światła | x | x | x | x | x | 1101 | szt. | 0 | 0 | 0 | 0 | x
Instalacja opraw oświetlenia zewnętrznego
1.: 20.; 2.: 1. Bochotnica 1, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 21.; 2.: 2. Bochotnica 2, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 34; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 22.; 2.: 3. Kamieniak 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 23.; 2.: 4. Chruszczów-Kolonia, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 24.; 2.: 5. Kombatantów, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 25.; 2.: 6. Cynkowska, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 26.; 2.: 7. Czesławice 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 27.; 2.: 8. Czesławice 2, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 18; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 28.; 2.: 9. Czesławice 3, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 29.; 2.: 10. Drzewce-Kolonia, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 30.; 2.: 11. Piotrowice 1, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 31.; 2.: 12. Piotrowice 2, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 32.; 2.: 13. Piotrowice 3, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 33.; 2.: 14. Piotrowice 4, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 34.; 2.: 15. Piotrowice 5, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 35.; 2.: 16. Piotrowice 6, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 36.; 2.: 17. Piotrowice 7, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 37.; 2.: 18. Piotrowice 8, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 38.; 2.: 19. Piotrowice Małe, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 39.; 2.: 20. Piotrowice 9, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 40.; 2.: 21. Piotrowice 10, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 41.; 2.: 22. Piotrowice 11, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 42.; 2.: 23. Piotrowice 12, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 43.; 2.: 24. Piotrowice 13, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 44.; 2.: 25. Drzewce 1, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 45.; 2.: 26. Drzewce 2, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 46.; 2.: 27. Drzewce 3, uliczna, moc z projektu 50W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 47.; 2.: 28. Paulinów, uliczna, moc z projektu 50W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 48.; 2.: 29. Bronice 1, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 49.; 2.: 30. Bronice 2, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 50.; 2.: 31. Bronice-Kolonia, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 51.; 2.: 32. Chmielewskiego, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 52.; 2.: 33. Piotrowice 14, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 53.; 2.: 34. Strzelce 1, uliczna, moc z projektu 50W; 8.: 13; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 54.; 2.: 35. Strzelce 2, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 55.; 2.: 36. Kolejowa 1, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 34; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 56.; 2.: 37. Poniatowskiego 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 57.; 2.: 38. Łąkowa, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 58.; 2.: 39. Lipowa 1, ozdobna, moc z projektu 75W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 59.; 2.: 39. Lipowa 1, ozdobna, moc z projektu 35W; 8.: 23; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 60.; 2.: 40. Kolejowa 2, uliczna, moc z projektu 75W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 61.; 2.: 41. Paderewskiego 1, ozdobna, moc z projektu 90W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 62.; 2.: 42. Paderewskiego 2, ozdobna, moc z projektu 75W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 63.; 2.: 43. Paderewskiego 3, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 64.; 2.: 44. Armatnia Góra 1, ozdobna, moc z projektu 75W; 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 65.; 2.: 45. Chopina 1, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 66.; 2.: 46. 1 Maja 1, ozdobna, moc z projektu 75W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 67.; 2.: 47. 1 Maja 2, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 68.; 2.: 48. 1 Maja 3, uliczna, moc z projektu 75W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 69.; 2.: 49. 1 Maja 4, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 70.; 2.: 50. Powstańców 1863, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 44; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 71.; 2.: 51. Harcerska 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 72.; 2.: 52. Harcerska 2, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 73.; 2.: 53. Dulębów, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 74.; 2.: 54. Sienkiewicza, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 14; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 75.; 2.: 55. Graniczna 1, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 76.; 2.: 56. Graniczna 2, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 77.; 2.: 57. Poniatowskiego 2, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 78.; 2.: 58. Poniatowskiego 3, ozdobna, moc z projektu 50W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 79.; 2.: 61. Górskiego 1, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 80.; 2.: 62. Górskiego 2, ozdobna, moc z projektu 35W; 8.: 15; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 81.; 2.: 63. Lipowa 2, ozdobna, moc z projektu 75W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 82.; 2.: 64. Lipowa 3, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 83.; 2.: 65. 1 Maja 5, ozdobna, moc z projektu 35W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 84.; 2.: 66. Leśna 2, ozdobna, moc z projektu 35W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 85.; 2.: 67. Leśna 3, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 86.; 2.: 68. Leśna 4, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 87.; 2.: 69. Armatnia Góra 2, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 88.; 2.: 70. Chopina 2, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 89.; 2.: 71. Wiercińskiego 1, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 90.; 2.: 72. Wiercińskiego 2, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 91.; 2.: 73. Wiercińskiego 3, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 92.; 2.: 74. Wiercińskiego 4, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 93.; 2.: 75. Głowackiego 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 94.; 2.: 76. Głowackiego 2, parkowa, moc z projektu 35W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 95.; 2.: 77. Kamieniak 2, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 96.; 2.: 78. Charz A 1, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 97.; 2.: 79. Charz A 2, uliczna, moc z projektu 90W; 8.: 26; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 98.; 2.: 80. Wiejska, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 99.; 2.: 81. Spacerowa, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 100.; 2.: 82. Lasockiego 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 101.; 2.: 83. Lasockiego 2, parkowa, moc z projektu 35W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 102.; 2.: 84. Lasockiego 3, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 103.; 2.: 85. Różana, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 104.; 2.: 86. Spółdzielcza, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 105.; 2.: 87. Struga 1, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 106.; 2.: 88. Andriollego, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 107.; 2.: 89. Struga 2, parkowa, moc z projektu 30W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 108.; 2.: 90. Kolejowa 3, parkowa, moc z projektu 30W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 109.; 2.: 91. Kolejowa 4, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 110.; 2.: 92. Nowickiego 1, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 111.; 2.: 93. Słoneczna , uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 12; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 112.; 2.: 94. Modrzewiowa , uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 113.; 2.: 95. Głębocznica 1, parkowa, moc z projektu 30W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 114.; 2.: 96. Głębocznica 2, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 115.; 2.: 97. Partyzantów 1, parkowa, moc z projektu 30W; 8.: 9; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 116.; 2.: 98. Partyzantów 2, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 117.; 2.: 99. Głębocznica 3, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 118.; 2.: 100. Witkiewicza, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 119.; 2.: 101. Świtalskiej, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 120.; 2.: 102. Głębocznica 4, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 121.; 2.: 103. Partyzantów 3, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 122.; 2.: 104. Nowickiego 2, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 123.; 2.: 105. Nowickiego 3, parkowa, moc z projektu 30W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 124.; 2.: 106. Nowickiego 4, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 125.; 2.: 107. Partyzantów 4, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 126.; 2.: 108. Mokrzyckiej, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 127.; 2.: 109. Pałuby 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 128.; 2.: 110. Pałuby 2, uliczna, moc z projektu 35W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 129.; 2.: 111. Poniatowskiego 4, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 1; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 130.; 2.: 112. Poniatowskiego 5, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 10; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 131.; 2.: 113. Brzozy, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 2; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 132.; 2.: 114. Polna, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 6; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 133.; 2.: 115. Wójcika, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 11; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 134.; 2.: 116. Zarembiny, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 135.; 2.: 117. Kościuszki, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 136.; 2.: 118. Prusa 1, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 137.; 2.: 119. Prusa 2, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 138.; 2.: 120. Prusa 3, parkowa, moc z projektu 30W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 139.; 2.: 121. Bochotnica-Kolonia 1, uliczna, moc z projektu 26W; 8.: 5; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 140.; 2.: 122. Bochotnica-Kolonia 2, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 141.; 2.: 123. Bochotnica 3, ozdobna, moc z projektu 75W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 142.; 2.: 124. Bochotnica 4, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 7; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 143.; 2.: 125. 1 Maja 6, ozdobna, moc z projektu 30W; 8.: 8; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 144.; 2.: 126. Sadurki 1, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 16; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 145.; 2.: 128. Sadurki 3, uliczna, moc z projektu 40W; 8.: 4; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 146.; 2.: 130. Sadurki 5, uliczna, moc z projektu 30W; 8.: 17; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 147.; 2.: 131. Sadurki DP budowa, uliczna, moc z projektu 80W; 8.: 36; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 148.; 2.: 132. Drzewce Kolonia DP budowa, uliczna, moc z projektu 80W; 8.: 55; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 149.; 2.: 133. Piotrowice DP budowa, uliczna, moc z projektu 80W; 8.: 21; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.: 150.; 2.: 134. Piotrowice DG budowa, uliczna, moc z projektu 57W; 8.: 3; 9.: szt.; 10.: 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.: 1216 |  |  |  | 0
8.: Razem koszty PLN | 0 |  | 0
*) | W pozycjach 13, 14, 15 i 16 nie wyceniać instalacji opraw oświetleniowych, instalację opraw z tych pozycji należy wycenić w pozycjach od 147 do 150.

## Arkusz2
Nr sytuacji | Sytuacja | Ilość opraw
1 | Ulan Majorat 1, moc oprawy z projektu 128W | 51
2 | Stok 1, Ulan Duży, moc oprawy z projektu 97W | 23
3 | Stok 2, moc oprawy z projektu 50W | 32
4 | Stok 3, moc oprawy z projektu 32W | 9
5 | Rozwadów, moc oprawy z projektu 43W | 12
6 | Sętki 1, moc oprawy z projektu 39W | 10
7 | Sętki 2, moc oprawy z projektu 50W | 29
8 | Domaszewnica 1, moc oprawy z projektu 43W | 34
9 | Domaszewnica 2, moc oprawy z projektu 32W | 4
10 | Kolonia Domaszewnica 1, moc oprawy z projektu 43W | 11
11 | Kolonia Domaszewnica 2, moc oprawy z projektu 50W | 31
12 | Kolonia Domaszewska, moc oprawy z projektu 32W | 13
13 | Sobole 1, moc oprawy z projektu 50W | 12
14 | Sobole 2, moc oprawy z projektu 50W | 24
15 | Stanisławów, moc oprawy z projektu 50W | 19
16 | Zarzec Ulański, moc oprawy z projektu 50W | 20
17 | Ulan Majorat 2, moc oprawy z projektu 50W | 22
18 | Ulan Majorat 3, moc oprawy z projektu 50W | 16
19 | Ulan Majorat 4, moc oprawy z projektu 82W | 10
20 | Ulan Majorat 5, moc oprawy z projektu 43W | 11
21 | Stok Kolonia 1, moc oprawy z projektu 50W | 9
22 | Sobole 4, moc oprawy z projektu 50W | 5
23 | Ulan Duży, moc oprawy z projektu 50W | 23
24 | Wierzchowiny 1, moc oprawy z projektu 57W | 4
25 | Ulan Mały 1, moc oprawy z projektu 43W | 19
26 | Ulan Mały 2, moc oprawy z projektu 32W | 13
27 | Wierzchowiny 2, moc oprawy z projektu 32W | 9
28 | Paskudy 1, moc oprawy z projektu 57W | 18
29 | Paskudy 2, moc oprawy z projektu 43W | 15
30 | Zakrzew 1, moc oprawy z projektu 43W | 28
31 | Zakrzew 2, moc oprawy z projektu 32W | 13
32 | Gąsiory 1, moc oprawy z projektu 43W | 22
33 | Gąsiory 2, moc oprawy z projektu 97W | 10
34 | Żyłki, moc oprawy z projektu 43W | 17
35 | Kępki, moc oprawy z projektu 43W | 16
36 | Skrzyszew, moc oprawy z projektu 43W | 12
37 | Klębow, moc oprawy z projektu 140W | 1
627